# УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

курсов  предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по охране труда, технической эксплуатации, энергетической, промышленной и пожарной безопасности

| № п/п | Наименование предмета |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Теоретическое обучение Энергетическая безопасность. Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок. Меры безопасности при выполнении отдельных видов работ в распределительных сетях. Защита сетей 0,4 кВ и выбор оборудования. Испытания и измерения в электроустановках. Заземляющие устройства, средства защиты от перенапряжений. ПТЭ. ПУЭ электрических сетей. Оперативно-диспетчерское управление. Задачи и организация управления. Управление режимами работы. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в электроустановках. Определение плановых показателей уровня надежности и качества услуг сетевой организации. Принятие мер по обеспечению выполнения установленного уровня показателя качества и надежности оказываемых услуг. Охрана труда. Система управления охраной труда. Анализ травматизма. Профилактика травматизма. Пожарная безопасность. Промышленная безопасность на объектах энергетики. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Требования к организации работы с персоналом. Социальные программы. |